50、输氧装置 20套

- 1.流量计主体材质为优质铜，更坚固耐用

- 2.精度4级

- 3.流量计类型多种，可与不同厂家生产的一次性湿化瓶配套使用

- 流量计接头需与医院气体终端对应

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。