- 连续性血流动力学与氧代谢监测设备

1台

1.显示屏尺寸≥17英寸，全触屏操作

2.设备信号输出缩放比例1V/100mmHg

3.工作环境10~40℃、30~75% RH 无凝露、700~1060hPa

★4.每搏量增加率（△SV）：显示范围0~100%

★5.平均动脉压增加率（△MAP）：显示范围0~100%

6.心率增加率（△HR）：显示范围0~100%

★7.外周阻力增加率（△SVR）：显示范围0~100%

★8.心输出量增加率（△CO）：显示范围0~100%

9.平均动脉压（MAP）：显示范围0~240mmHg

10.收缩压（Sys）：显示范围0~240mmHg

11.舒张压（Dia）：显示范围0~240mmHg

12.心率（HR）：显示范围0~220bpm

13.每搏输出量（SV）：显示范围1~500ml

14.心输出量（CO）：显示范围0~30L/min

15.脉压变异（PPV）：显示范围0~100%

16.毎搏输出量变异（SVV）：显示范围0~100%

17.心输出指数（CI）：显示范围0~30L·min·m-2

18.外周血管阻力（SVR）：显示范围50~60000dyn·s·cm-5

19.外周血管阻力指数（SVRI）：显示范围50~60000dyn·s·cm-7

20.脉压变异度（PPV）：显示范围0~100%

21.心率变异度（HRV）：显示范围0~100%

22.氧供（DO2）：显示范围0~12000ml·min-1

23.氧供指数（DO2I）：显示范围ml·min-1·m-2

★24.功能描述：通过微创和无创监测组件，均可获得实时连续血流动力学参数，作为临床参考

★25.内置液体试验流程临床指导方案：5种（液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。