56、雾化吸入器 5台

- 1、强大的心脏高性能压缩泵，可24小时连续工作*（附检测报告）

- ★2、双重防盗设计

- 电脑锁式固定，底座固定螺栓

- 3、卡槽设计

- ★4、超低噪音

- 内置消音盒≤53分贝，比同等进口院用机低≤3-5分贝（附检验报告）

- 专利消音盒，静音型雾化器证书（附专利证书）

- ★5、雾化颗粒细腻均匀

- 平均雾化直径＜2.9微米，＜5微米颗粒百分比＞76%（附配合面罩检测报告，附各主流药物检测报告）

- 6、插拔式电源，收纳方便

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。