48、器官插管系统 10台

- 1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

- 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头、手柄筒采用 H62铜材质加工而成，反复使用划痕少，高温消毒不易变形。

- 3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。

- ★4、光纤管无需拆卸，可直接用134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。

- 5、窥视片长度： 160±2mm、130±2mm、100±2mm  手柄直径：≥29mm。

- ★6、光纤照明度：5000LUX。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。