59、氧气瓶 1个

- 1.氧气瓶容积（L）：10L

- 2.最大储气量（L）1500L

- 3.气瓶尺寸（mm）：φ152×720

- 4.净重（kg）：14.5

- 5.氧气流量调节范围：（1-5）L/min

- 6.最大储气压力：14.7MPa

- 7.在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa压力

- 8.经减压阀后，压力控制在(0.2-0.3)MPa

- 9.安全阀排气压力为：（0.35）±0.04）MPa

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。