58、简易呼吸器 1个

- 1.主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸；包含成人儿童婴儿三种规格；

- 2.配置：呼吸气囊、面罩、组合颈储气袋、连接管、开口器、口咽通道组成、盒子；

- 3.材质：PVC+硅胶合成材质

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。