**附件二：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央厨房网络及安防系统清单 | | | | |
| 所属模块 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| 网络及综合布线系统 | 防火墙 | 华为 | 华为（HUAWEI）USG6305E | 1 |
| 核心交换机 | 华为 | 华为48千兆以太网+4千兆光纤口S5735S-S48T4S-A | 1 |
| 楼层交换机 | 华为 | 华为24口千兆S1730S-L24T-A1 | 5 |
| 交换机 | 华为 | 华为千兆8电口S1700-8G-AC | 10 |
| 路由器 | 华为 | 华为路由器AX3 Pro | 10 |
| 辅材及其他成本 | / | CAT6类网线、配电柜、水晶头等 | 1 |
| 实保监控系统 | 臻全彩枪球一体机 | [海康威视](https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492" \o "https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492) | 臻全彩2SK8C144IMX-D/AR(25F1) | 8 |
| 双光谱筒型摄像机 （带热成像功能） | [海康威视](https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492" \o "https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492) | 海康威视双光谱热成像筒型摄像 机联动声光报警 DS-2TD1217-3/QA | 22 |
| 全彩半球型网络摄像机 | [海康威视](https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492" \o "https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492) | 海康威视半球高清录音红外全彩智能夜视T14HV3-LA | 18 |
| 核心交换机 | 华为 | 华为S5735S-S24T4S-XA 24口千兆电+4口千兆光 | 1 |
| 汇聚交换机 | 华为 | 华为24电口千兆交换机S1730S-L24T-A1(A2) | 2 |
| 汇聚交换机 | 华为 | 华为24口千兆光电交换机1730S-S24T4S-A | 2 |
| 普通交换机 | 华为 | 华为千兆8电口S1700-8G-AC | 15 |
| 硬盘录像机 | 海康威视 | 网络硬盘录像机 7804N-K1/C | 1 |
| 解码器 | 海康威视 | LIOR 64路监控视频解码器4k超高清 | 1 |
| 液晶电视 | 小米 | 75英寸4K超清120Hz防抖130%色域 | 3 |
| 辅材及其他成本 | / | 监控杆、线材、光纤设备等 | 1 |
| 生产监控系统 | 全彩半球型网络摄像机 | [海康威视](https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492" \o "https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492) | 海康威视半球高清录音红外全彩智能夜视T14HV3-LA | 80 |
| 臻全彩枪球一体机 | [海康威视](https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492" \o "https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492) | 臻全彩2SK8C144IMX-D/AR(25F1) | 4 |
| 汇聚交换机 | [海康威视](https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492" \o "https://list.jd.com/list.html?cat=670,716,7374&ev=exbrand_735492) | 华为24电口千兆交换机S1730S-L24T-A1(A2) | 8 |
| 电脑 | 联想 | 联想GeekPro2023(i5-13400F RTX3060 16G 512G SSD ) | 1 |
| 显示器 | 小米 | Redmi 27英寸电竞显示器 | 1 |
| LED展示屏 | 强力巨彩 | 强力巨彩 Q1.2 H 屏体+箱体+外围设备+支撑结构 100x100厘米 | 1 |
| 功放设备 | 狮乐 | 会议室音响组合套装 功放壁挂音响无线麦克风话筒 | 1 |
| 辅材及其他成本 | / | 监控杆、线材、光纤设备等 | 1 |
| 专用网络宽带 | 系统专用宽带 | / | 50M光纤满足系统数据传输需求，该费用为年费 | 1 |
| 门禁系统 | 人脸识别门禁一体机 | 正元智慧 | 正元智慧人脸识别一体机 | 2 |
| 制卡设备 | 正元智慧 | 正元智慧制卡设备 | 1 |
| 其他授权功能等成本 | / | 软件功能费、线材、其他配套设备等 | 1 |
| 设备间装修 | 防静电地毯 | / | 绿黑1米\*1米\*2mm | 17 |
| 其他安装等成本 | / | 粘接剂、人工费等 | 1 |
| 会议屏幕 | 98寸MAXHUB商显屏幕 | MAXHUB | MAXHUB98寸商显屏幕，带摄像头 | 1 |