43、操作台、打包台 1套

- 1.外型尺寸：≥2000（L）×750（W）×1500(H)mm，三层台面单面使用

- 2.外型尺寸：≥2000（L）×1100（W）×1500(H)mm三层台面双面使用

- 3.技术说明：采用不锈钢材质，带电源插座，带节能照明灯，用于器械的检查打包，

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。