- 84.导管室监护系统 1台

- ★原装进口

- 1. 临床决策支持，目标导向性治疗决策支持,

- 2. 可设置各个参数的治疗目标值

- 3. 可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变

- 4 可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化

- 5. 对于ST段抬高型患者，增加了区分性别的 STE 限值，超过这些限值的 ST 值标为红色

- 6. 可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况

- 7.12导联ST环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势

- 8.采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可存储≥8小时监护数据

- 9.屏幕尺寸≥12英寸全触摸屏，边框屏幕无接缝设计，屏幕分辨率1280×800

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。