- 85.自动凝血时间检测仪 1台

- ★原装进口

- 通道数码：2 个

- 计时范围（秒）：6-999，

- 致动器加热块温度：范围：37.0℃ ± 2℃

- 2.电源：电压100 - 240V 单相，频率：50-60Hz,最大电流：1.0A(100- 240)

- 3.环境：工作温度14℃至32℃,储存温度：0℃至49℃,

- 工作湿度：10℃至90℃，无冷凝,储存湿度：5℃至90℃， 无冷凝。

- 4.测定血样：新鲜全血、含柠檬酸盐全血、含柠檬酸盐血浆

- 5.结果显示：每个通道结果、两个通道平均值、两个通道差值；

- 6.预热时间：≤3min

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。