- 88.咳痰机 2台

- 1.设备尺寸：宽×深×高（24.1-30.0）×（20.1×26.5）×（20.0×23.0）

- 2.屏幕尺寸：≥5.0吋

- 3.重量：≤5Kg

- 4.电源电压：100~240 Vac 50/60Hz,150 VA

- 5.基本要求：采用MI-E正负交变压力直接作用于气道，促进患者痰液排出

- 6.标准配置：主机、血氧监测接头、手动开关接头、电源适配器、便携包、管路耗材套装、产品说明书

- 7.三种模式：手动、自动、叩击

- 8.功能：助咳治疗、叩击治疗

- 8.1助咳治疗包括二种模式：自动模式、手动模式

- 8.2自动模式状态包括二种吸气治疗方式：按键触发、压力同步触发；

- 8.3助咳治疗可调参数项：吸气压力、呼气压力、上升时间、吸气时间、呼气时间、暂停时间、触发灵敏度、血氧监测范围、可自动捕捉潮气量；

- 叩击治疗可调参数项：吸气压力、上升时间、叩击频率、呼吸比、血氧监测范围。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。