- 92.下肢连续被动训练系统（CPM） 1台

- ★原装进口

- 1.关节活动范围

- 膝关节：-10°～ 135°

- 髋关节：4°～ 100°

- 踝关节: -25°～ 45°

- 2.可训练关节：可同时训练髋、膝、踝关节，实现三关节同步训练

- 3.速度：每分钟30°～210°

- 4.安全保护：具备，加载反向，

- 5.末端暂停：具备，伸展、屈曲0～30秒分别可调

- 6.热身模式：具备。

- 7.控制器：具备数码控制器，可自行编制处方，执行治疗计划

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。