- 89.陪员床 400张

- 1、坐躺两用，折起、展平操作简易、使用方便、设计合理。

- 2、座椅面人造革皮或高仿皮外套，内包高弹、高密度海绵，柔软舒适，质量要高。

- 3、可折叠成座椅形状，由座椅展开时，可直接拉开把手，移动轮滑自行展开，展开后成一个单人床，头部带一体枕，适用于夜间休息。

- 4、主体钢制，防菌抗菌、抗酸碱腐蚀，耐褪色。

- 5、床腿有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

- 6、方向轮和定向轮，高耐磨、无噪音，转动灵活、稳定牢固。

- 7、床展开长1900mm，宽540～640mm，高380～580mm。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。