- 97.床单元消毒机 9台

- 1.消毒效果：≥99.9%

- 2.消毒因子：O3

- 3.O3输出浓度≥1000mg/m3

- 4.消毒方式：全自动抽真空渗透消毒，35分钟或者60分钟单双床一键操作模式

- 5.O3环境泄露量：≤0.15mg/m3（提供检测报告）

- 6.工作噪声：≤45dB(A)

- 7.工作环境：温度0～40℃，湿度≤85%

- 8.工作电压：220V±10%，50Hz

- 9.输入功率：220W

- 10.主机、永久性消毒床罩60张

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。