- 98.超声骨切割系统 1台

- 1.基本配置：带蠕动泵的主机1台、连接线的压电手柄1个、工作头放置盒1个、手柄消毒盒1个、脚踏1个、外科工作刀头10个（提供任意5种型号）

- 2.功率：功率≧170W,功率最大骨切割效率最高

- 3.脚踏：多功能气动或电控脚踏开关，符合欧盟手术间的防爆标准

- 4.工作振幅：40-200微米，宽幅控制，手术更稳定

- 5.工作频率：22-38KHZ，宽频控制

- 6.工作程序：微电脑控制，可自编≥10个自设程序，提供多种参数选择

- 7.液晶显示屏：背投照明的高对比度液晶显示屏（尺寸：≥9.5cm×2.3cm），清晰明了的参数界面和设备状态。

- 8.手柄

- 8.1内置6片压电陶瓷发生器

- 8.2外置冲水管，有效防止结晶阻塞，降低维修成本

- 8.3手柄可高温高压消毒，防止水渗处理，真正的耐高温高压灭菌方式，

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。