- 99.掌上无线彩超 1台

- 1.界面：中文操作界面。

- 2.投标产品为最新机型，所配软件为该机型的最新软件版本。主机内置WiFi功能，实现图像与数据无线传输，同时支持USB有线传输。

- 3.主机尺寸：掌型大小。符合人体工学设计，握柄宽度≤4cm

- 整机重量≤250克

- 4.防水要求：整机（含操作键）全密封式设计（符合IPX6 等级防水要求）符合感控要求，适合于超声引导下的介入穿刺手术。

- 5.显示器：主机可通过无线传输方式连接显示器，显示器：Windows平板电脑，操作系统： Windows（微软）。

- 6.主机及探头支持

- 6.1.一台主机可同时更换及支持多种探头；

- 6.2.探头更换具有热插拔更换功能（无需关闭主机，在开机状态下， 冻结后直接更换探头， 并快速自动识别相应探头， 进入相应工作检查模式）；

- 6.3.主机内置可充电电池设计： 连续工作时间：3-4小时；

- 6.4.整机（主机+一个探头）重量 ≤ 300克。

- 7.可选配探头应用：凸阵探头，线阵探头

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。