- 101.次氯酸发生器 4台

- 1.机身尺寸：L31×W170×H302mm

- 2.电源：AC220V 50/60HZ

- 3.电解槽寿命:≥4000小时

- 4.出水量：240L/H

- 5.PH值：5.0-6.5

- 6.功率：45W

- 7.机身重量：4.0kg

- 8.有效氯含量：40-80ppm

- 9.符合国家标准GB28234-2020《酸性电解水生成器卫生要求》

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。