- 100.感知康复训练设备 1台

- 1.设备用途及功能

- 1.1、提供相对独立的一对一治疗空间，便于患者的注意力集中，充分运用患者的语言认知、视觉屏蔽、感觉想象（利用人的感觉延迟）强化本体感觉输入引导患者感觉重建。

- 1.2、0.1秒视觉屏蔽切换，在感觉延迟时间内，帮助患者感觉想象。

- 1 .3、工具完备，浅感觉、深感觉、复合感觉的对应训练工具齐全，匹配患者各个治疗阶段（早期、中期、晚期）。

- 1.4、匹配有评估和训练软件，标准完善的评估和训练流程，数据可回溯和统计。

- 1.5、感知训练系统可针对不同类型的躯干感觉障碍进行强化训练，通过系统性强化躯干本体感觉的输入，重建本体感觉。

- 2.标准配置

- 2.1、可切换屏桌一台，尺寸≥280mm×150mm

- 2.2、浅感觉训练配件（单丝1根、软刷1个、凉温感觉器1个、摩擦棒2根）

- 2.3、深感觉训练配件（音叉）

- 2.4、复合感觉训练配件（实体觉训练配件1套、两点辨别觉1个、重量觉测试配套1套）

- 4.技术参数及规格

- 4.1、电源条件：有源，220V AC

- 4.2、训练模式：视觉屏蔽

- 4.3工作噪声：不大于60dB（A计权）

- 4.4训练方法：感知训练，感知评估

- 4.5、设备可移动性

- 4.6、适用训练类别：触觉训练、刷擦训练、温度觉训练、运动觉训练、震动觉训练、皮肤定位觉训练、两点辨别觉训练、质地决训练、实体觉训练、重量觉训练

- 4.7、平板电脑：感知评估与感知训练软件一套

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。