- 105.台式离心机 1台

- ★原装进口

- 1  工作条件

- 1.1常规实验室,室温条件

- 2 主要技术指标

- 2.1 简洁的操作界面由大的液晶屏和便于清洁的轻触式按键共同构称；

- 2.2 转速、相对离心力和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值；

- 2.3 具有瞬时离心功能，可选择转速；

- *2.4具有定速计时功能可重复的结果；

- 2.5 自动安全锁盖功能；

- 2.6 转速可从300 rpm开始设定至最高转速，以100 rpm递增；

- 2.7 可选择的程序记忆功能；

- 2.8 对于敏感样品，有9-10个加速和10个刹车档可选；

- 2.9 转子选择更多。

- 3.基本配置

- 3.1 主机1套

- 3.2 4 750ml的水平转子一个

- 3.3 15ml离心管适配器四个, 可一次离心≥56个15ml离心管

- 3.4 50ml离心管适配器四个, 可一次离心≥28个50ml离心管

- 3.5 适配的气密性吊篮盖4套，离心完毕后放置于生物安全柜内开盖，有效防止气溶胶污染。保护实验人员安全。

- 3.6 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等;

- 4  技术资料

- 4.1详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。