- 106.医师专用椅 20台

- 1.符合人体工程学设计，缓解腰肌劳损，减少疲劳及神经压迫，预防肩周炎、腕管及脉管综合症等职业病症；

- 2.椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮，适用于医学、化工等各种科研工作环境；

- 3.椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺，不易变形，结实耐用；

- 4.靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能；

- 5.移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。

- 6.椅面可高度调节，最低位50±5cm，最高位65±5cm；

- 7.椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠，使用寿命长（提供图片）；

- 8.高级气动杆，≥30万次使用寿命；气缸承重≥100Kg；

- 9.全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm（提供图片）；

- 10.底座采用吕合金材质，抛光处理，光亮如新；

- 11.进口万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动半锁定，防摔防滑，安全等级高，可满足儿童使用；

- 12.脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg；

- 13.整体设计与超声检查专用床相匹配。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。