- 109.便携式血气分析仪 1台

- ★原装进口

- 1、设备具有条码扫描、检验报告打印、充电蓄电电池、红外传输等功能，可与医院LIS数据库连接或在医院的电子病历系统中共享化验结果

- 2、技术参数要求可以进行干式电极法、干式电化学法检测，时间≤5min，所采用的标本要求微量或≤2ml，对标本检测结果应具备强大的数据储存记忆功能，可以查询和打印既往≥5000个检查结果报告，可以与医院的LIS系统连接，方便易携带。

- 3、检测项目：

- ①可以进行生化/电解质（钠、钾、钙、氯、尿素氮、肌酐、葡萄糖）

- ②血气（PH、PCO2、PO2、SO2、乳酸、BE、HCO3）

- ③血凝（ACT、PT/INR）

- ④心肌酶谱的检测

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。