- 113.B群链球菌显色鉴定培养基 1台

- 1、用途：用于培养管温育和检测结果判读，利用GBS较为特异的生物学性状，产生溶血素和色素等重要特征，

- 2、可触屏显示温育进程，

- 3、容量大，一次可同时温育≥36个，标本且标本程序各自独立。

- 4、可连接Liss系统，

- 5、自带热敏打印系统，

- 6、可实时监测温育结果结果，真正实现操作自动化和床旁检测。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。