- 114.ACT活化凝血时间测定仪 1台

- ★原装进口

- 1、设备应具备测量全血、枸橼酸抗凝全血和血浆样品凝血状态的功能，具有条码扫描、检验报告打印、内置充电电池、红外传输等功能，可以与医院的HIS、LIS数据库连接或在医院的电子病历系统中共享化验结果。

- 2、技术参数要求可以支持双通道检测，时间≤5ml，

- 3、所采用的标本要求微量或≤1ml，可以检测0-10单位的肝素浓度；

- 4、对标本检测结果应具备强大的数据统计、储存、记忆功能，可以调阅查询和打印既往≥500个患者和质量控制记录及患者检测结果报告。

- 5、设备要求符合简易便携、快捷准确、性能稳定、检测误差小。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。