- 117.短波紫外线治疗仪 2台

- 1、设备配置：主机1台、电源线1根、紫外线光导3根、体表手把照射器1个、体腔手把照射器1个、体表照射器连接线1根、体腔照射器连接线1根、铝合金手提箱1个、紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个、台车1台

- 2设备参数：

- 2.1波长为：≥253.7nm，

- 2.2冷热增强型照射器，

- 2.3治疗时间过量报警功能，体腔、独创小体腔照射功能、体表治疗功能、

- 2.4治疗时间：1-999s可调，步长1s，预置为10s。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。