- 118.医用纯水机 2台

- 主要硬件：预处理系统，反渗透系统，纯水供水系统

- 1.预处理系统：软化滤过器，保安过滤器组成

- 2.软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，

- 3.阀体为全自动控制阀

- 4.反渗透系统：单级反渗透

- 5.高压泵要求：泵体材料为不锈钢

- 6.膜元件要求：采用原装进口膜

- 7.膜片类型：芳香族聚酰胺复合酶

- 8.膜元件型号：4021

- 9.膜元件数量：1

- 10.柜式一体机

- 11.纯水系统：纯水泵，储水箱，恒压储水系统

- 12.储水箱：溶积：≥120L，材料为PE

- 13.恒压装置：采用进口压力罐

- 14.供水系统：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制。

- 15.管路要求：系统管道：优质U-PVC

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。