- 124.冷冻离心机 1台

- 1.便携式设计，方便现场采样即时监测，提升监测效率。

- 2.开机自检时间≤60秒。

- 3.设备空白背景值≤10RLU。

- 4.ATP检测灵敏度≤10-15molATP，

- 5.ATP检测读数速度≤10秒.读数速度越快，检测效率越高。

- 6.检测结果存储数量≥10000个，存储数量越多，现场采样记录越方便。

- 7.检测计划存储数量≥100个

- 8.中文操作界面方便使用，通俗易懂，可触摸屏操作。

- 9.监测舱盖自动感应与报警功能，防止舱盖打开时进行监测。

- 10.具备联机版数据库模式，通过无线传输。

- 11.ATP检测≤8%，并具备第三方实验室研究结果证明。

- 12.具备环境物体表面，手术器械，内镜器械清洁标准推荐阈值，阈值通过国际或国内临床科研验证，验证结果已经发表，可作为判定依据。

- 13.具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。