- 125.低速冷冻离心机 1台

- 1.最高转速≥5000rpm

- 2.最大容量6×500ml

- 3.温度范围：0—8摄氏度

- 4.外形尺寸：≥680mm×580mm×850mm

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。