- 130.麻醉车 20台

- 1.车体按工具大小重要程度分层

- 2.每层收纳抽屉独立紫外线消毒

- 3.车面软玻璃，防止物品滑落

- 4.收纳抽屉≥6个，其中至少一层宽度与成人呼吸囊直径相当

- 5.台面配置药品标示条码，方便随时取用

- 6.柜门可视，方便工具管理和随时取用

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。