附件1

采购需求明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品标准要求 | 规格型号 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 预算金额（元） | 交货（服务）地点 | 交货（服务）期限 |
| 1 | 治疗车（配锐器盒、垃圾桶) | 可在多处使用：1.JEMP流水线产品，主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；无缝隙塑钢三角柱四柱承重；2上部：ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;3.车体正面：配置两层中抽屉，第一二层中抽面120mm内空：430\*335\*110mm，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113\*35mm观察窗15度角便于识别，防止液体及灰尘进入；新燕尾拉手加厚加大，人体工程学倾斜设计；4.左侧：塑料网篮，塑料洗手液网篮；5.右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色污物桶175\*175\*280mm ，双色用于垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾；6.车体背部：无配件；7.车体底部：四只直径100毫米豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能；8.毛重：22kg；9.包装尺寸：650\*510\*910mm | 625\*475\*930mm | 济宁华诺 | 625\*475\*930mm | 辆 | 6 | 1800 | 10800 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 2 | 脓肿切开引流模块 | 1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真3、进行术后伤口处理的练习 | GD/LV5-4 | 全科医生 | GD/LV5-4 | 块 | 800 | 10 | 8000 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 3 | 体表肿物切除模块 | 1、皮脂腺囊肿切除术练习模块外观逼真，内有包膜完整的两个囊肿2、可练习皮脂腺囊肿切除术3、可进行伤口处理练习 | GD/LV5-1 | 全科医生 | GD/LV5-1 | 块 | 200 | 10 | 2000 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 4 | 切开缝合皮块 | 1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习2、可自行在任何部位进行切开缝合练习3、可进行拆线术练习4、缝合练习模块，附底座。5、用于外科的缝合练习等临床操作 | GD/LV3-1 | 全科医生 | GD/LV3-1 | 块 | 210 | 10 | 21000 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 5 | 腹腔穿刺包 |  | 16# | 双鹿 | 16# | 个 | 55 | 20 | 1100 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 6 | 骨髓穿刺包 |  | 16# | 双鹿 | 16# | 个 | 75 | 20 | 1500 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 7 | 腰椎穿刺包 |  | AS-E/S | 双鹿 | AS-E/S | 个 | 70 | 20 | 1400 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 8 | 胸腔穿刺包 |  | 12#、16# | 双鹿 | 12#、16# | 个 | 50 | 20 | 1000 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 9 | 弯盘 | 　 | 中号 | 双鹿 | 中号 | 个 | 13 | 8 | 104 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 10 | 治疗碗 | 　 | 14CM　 | 双鹿 | 14CM | 个 | 11 | 8 | 88 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 11 | 持物钳 |  | 25CM　　 | 双鹿 | 25CM | 把 | 40 | 8 | 320 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 12 | 止血钳 | 直 | 12.5CM | 双鹿 | 12.5CM | 把 | 40 | 4 | 160 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 13 | 止血钳 | 弯 | 12.5CM | 双鹿 | 12.5CM | 把 | 40 | 4 | 160 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 14 | 卵圆钳 | 　 | 25CM　 | 双鹿 | 25CM | 把 | 60 | 8 | 480 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 15 | 持针器 | 　 | 16CM　 | 双鹿 | 16CM | 把 | 30 | 8 | 240 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 16 | 齿镊 | 　 | 12.5CM | 双鹿 | 12.5CM | 把 | 8 | 4 | 32 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 17 | 无齿镊 |  | 12.5CM | 双鹿 | 12.5CM | 把 | 8 | 4 | 32 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 18 | 镊子桶 | 　中号 | 中号 | 双鹿 | 中号 | 把 | 18 | 5 | 90 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 19 | 剪刀 | 直 | 16cm | 双鹿 | 16cm | 把 | 27 | 4 | 108 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 20 | 剪刀 | 弯 | 16cm | 双鹿 | 16cm | 把 | 27 | 4 | 108 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 21 | 刀柄 |  | 3# | 双鹿 | 3# | 把 | 7 | 4 | 28 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 22 | 刀柄 |  | 4# | 双鹿 | 4# | 把 | 7 | 4 | 28 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 23 | 试管 | 平口圆底玻璃试管　 | 15\*150mm　 | 苏品 | 15\*150mm | 个 | 0.4 | 40 | 16 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |
| 24 | 试管架 | 　不锈钢试管架 | 　16mm40孔 | 苏品 | 16mm40孔 | 个 | 35 | 3 | 105 | 甘肃兰州 | 确定采购后7日内 |