附件1：

认知功能系统项目招标参数及要求

- 项目名称及数量：认知功能系统，1套

- 项目工期：合同签订后60个工作日内完成系统软件安装运行

- 技术需求：

（一）系统主体功能要求

针对心理应激、负性情绪对患者认知功能产生损伤性影响的临床经验，需采购认知功能系统，该系统包含认知功能涉及到的注意、记忆范畴，从斯特鲁普色词测验、数字划消、心理旋转、文字再认、图形匹配五个方面认知功能。实现功能的同时支持用户操作、数据存储与提取信息都需考虑军队患者信息保密原则。

（二）系统主要功能及实现技术要求

根据认知功能涉及到的注意、记忆范畴，从斯特鲁普色词测验、数字划消、心理旋转、文字再认、图形匹配五个功能测试。

1. 斯特鲁普色词测验

1.1支持操作系统接收到应用程序的窗口消息，将消息投递到该应用程序的消息队列中。

1.2支持应用程序在消息循环中调用函数从消息队列中取出一条条的消息。取出后，以对消息进行一些预处理。

1.3支持将消息回传给操作系统。

1.4系统支持系统给应用程序传送信息。

通过上述机制，完成本模块处理。

2.“数字划消”模块

按钮需随机产生数字，不得使用静态控件，需创建动态控件，并自定义其消息响应，同时完成进入按钮，点击按钮，选择正确及错误等状态，以及统计正确按钮数量。根据不同阶段，保存其正确按钮的ID，以便响应函数判断。步骤为：

2.1支持添加响应函数

2.2支持在头文件中添加函数定义

2.3支持编写消息响应函数

2.4支持回收资源

3.“心理旋转”模块

支持利用图像处理算法对图像进行二值化、去噪声。

在图像处理中支持模板运算。

4.“文字再认”模块

“文字再认”模块，支持创建多线程，支持使用创建的线程展示文字，主线程随时中断展示或进行其他操作。从而防止单线程循环展示时，主线程卡死现象。

5.“图形匹配”模块

支持根据颜色、图形、数量，随机分类，选中与分类规则相符的图片。每种规则不可连续出现，选中的图片满足一定数量后，轮转到下一分类规则。满足记录选择图片正确与否的次数与连续完成一种规则的时间。图片分类方法不限于统计类、AI类。

6.“用户界面”模块

支持视图分割技术，将窗口分割为多个部分，并支持每个部分显示各自不同的视图。

7.“数据存储”模块

支持将操作数据记录在数据库内，并对数据库加密。

8.“用户报表”模块

支持将测试成绩以EXCEL文档的形式批量生成。同时可将用户信息批量导入。

支持进行图像预处理，处理后再进行图像旋转分析。

8.1支持图像预处理，包括高斯滤波，图像去噪，图像增强等

8.2支持图像分割

8.3支持孔洞填充

8.4支持连通域标记

8.5支持特征提取

8.6支持结果输出

（三）安全保障

1.访问权限安全

支持访问安全性权限管理。

支持标准权限数据模型，其中包括：用户、角色、权限、用户角色关系、用户权限关系。

支持权限分配。

支持角色权限控制。

支持资源权限控制。

2.数据安全性

包括操作系统，应用系统，数据库。操作系统需要按照等级保护完成安全基线、补丁加固，设置密码必须为8位三种以上字符组合。应用系统密码必须采用不可逆的加密算法。

支持数据加密，用以AES的加密方式，将密码以密文保存，以保障账号安全。

3.数据拷贝

支持在程序运行时判断是否绑定了该电脑，电脑绑定方式需满足为IP与MAC绑定。

4.数据存储

支持取得的数据在虚拟服务器上进行存储。

5.系统安全

需提供软件全套源代码，签署保密协议。

（四）售后服务

1.厂商需提供五年维修保障服务，在软件正式启用后，如甲方对功能模块有其他需求，乙方需在维保服务期间免费提供软件开发升级。

2.厂商的技术支持人员将通过电子邮件、电话等方式对用户的支持请求进行回复；服务人员在接到电话后，48小时内响应，重大紧急情况24小时内响应。

注：所有参数均支持正偏移