1.电动胸骨锯
1. 电机类型：无刷电机，全封闭高输出。

2. 空载锯频0-10000次/分钟   冲程：±2mm

3.主机升温≤25℃，噪音≤75db。

4.主机重量≤1450克，输出功率≥180W，

5.工作模式：无级变速。

6.锯片数量≥3个

7.消毒模式：整机高温高压134摄氏度（电池除外）。

8.消毒盒：配胸骨锯专用消毒盒
9.充电器：充电器电源电压AC100-240V/50-60HZ,充电器采用了脉动快速充电技术，其不但融合了国外先进充电技术，而且能在60分钟内将电池充满，并保持电池的重复使用寿命。

10.电池：高性能锂离子电池，电池包额定电压11.1V，容量≥2600mah。

11.该设备自带2块锂离子电池。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

2.摆锯 

一、技术参数：

1.可整机高温高压消毒，耐134℃高温。

2.采用进口电机（提供证明材料）。

3.锯频0-20000次/分。

4.锯片硬度：HRC48-53，材料：SUS420。

5．使用免消毒电池。

6．电池标称电压14.4伏。

7．铝合金外壳。

8．噪声≤75dB。

9．温升≤25℃。

10．通过CE认证。

11．通过3C安全认证。

12．通过13485认证。

13. 通过FDA认证。

二、标准配置：

1.主机1件；2.电池2节；3.充电器1只；4.消毒通道1只；

5.锯片3片；6.消毒盒 1只。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

3.两用慢钻 

一、技术参数：

1.可整机高温高压消毒，耐134℃高温；

2.采用进口电机（提供证明材料）；

3.转速0-300转/分；

4.额定扭矩≥7.8牛顿·米，冲击扭矩≥14.0牛顿·米；

5.使用免消毒电池；

6.电池标称电压14.4伏；

7.铝合金外壳；

8.噪声≤75dB；

9.温升≤25℃；

10.通过CE认证；

11.通过3C安全认证；

12.通过13485认证；

13.通过FDA认证.
二、标准配置：

1.主机1件；2.电池2节；3.充电器1只；4.消毒通道1只；

5.钻夹头1只；6.钻夹头钥匙1把；7.消毒盒1只

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

4.往复锯  

一、技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐134℃高温；

2．采用进口电机（提供证明材料）；

3．锯频0-20000次／分；

4．锯片硬度：HRC48-53，材料：SUS420

5．使用免消毒电池；

6．电池标称电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤75dB；

9．温升≤25℃；

10．通过CE认证；

11．通过3C安全认证；

12．通过13485认证；

13. 通过FDA认证。

二、标准配置：

1．主机1件；2．电池2节；3．充电器1只；4．消毒通道1只；5．锯片3片；6．消毒盒1只

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

