153项医疗设备采购项目采购需求概况

我方就该项目进行采购意向公开，欢迎广大供应商提出意见建议并参与采购活动。如对该项目公示内容存有意见，将相关材料加盖公章后于公示截止时间前发送到邮箱，并同时在军队采购平台反馈参与意向与意见建议。（仅为意向公开，无须报名）。

一、项目名称：153项医疗设备采购项目

二、项目概况：（技术参数详见附件2）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 分包方案 | 采购 编码 | 物资 编目码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡包埋机 | 台 | 2 | 20.00 | 40.00 | 第1包40万元 | A321608 | 864142916 |
| 2 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 | 第2包38万元 | A32040102 | 868124281 |
| 3 | 除颤仪 | 台 | 3 | 8.00 | 24.00 | 第3包24万元 | A32210101 | 864534310 |
| 4 | 超纯水系统 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 第4包3万元 | A321609 | 867043531 |
| 5 | PE塑料铲式担架（可透X光） | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 第5包0.2万元 | A322308 | 865398080 |
| 6 | 医用升降转运平车 | 张 | 1 | 0.88 | 0.88 | 第6包0.88万元 | A322307 | 867169735 |
| 7 | Ssp电子脉冲治疗仪 | 台 | 1 | 16.00 | 16.00 | 第7包16万元 | A32070801 | 866585969 |
| 8 | 中低频治疗仪 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 | 第8包7万元 | A32070801 | 866585969 |
| 9 | 电脑中频治疗仪（8通道） | 台 | 4 | 1.00 | 4.00 | 第9包4万元 | A32070101 | 862526830 |
| 10 | 干扰电治疗仪 | 台 | 2 | 5.80 | 11.60 | 第10包11.6万元 | A320701 | 866475465 |
| 11 | 痉挛机低频治疗仪 | 台 | 1 | 3.60 | 3.60 | 第11包3.6万元 | A32070801 | 866585969 |
| 12 | 神经肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 3.60 | 3.60 | 第12包3.6万元 | A320701 | 866475465 |
| 13 | 微电流刺激仪 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 | 第13包45万元 | A320701 | 866475465 |
| 14 | 电泳仪 | 台 | 3 | 6.00 | 18.00 | 第14包18万元 | A321604 | 861734274 |
| 15 | 体外短波热疗机 |  | 1 | 37.00 | 37.00 | 第15包37万元 | A323305 | 869908372 |
| 16 | 中低周波治疗系统 |  | 1 | 14.00 | 14.00 | 第16包14万元 | A320701 | 866475465 |
| 17 | 妇科检查床 |  | 2 | 1.60 | 3.20 | 第17包3.2万元 | B050602 | 867060225 |
| 18 | PCR仪 |  | 1 | 4.00 | 4.00 | 第18包4万元 | A321604 | 861734274 |
| 19 | 患者升温系统 |  | 5 | 2.00 | 10.00 | 第19包10万元 | A322111 | 869649485 |
| 20 | 心电监护仪 |  | 5 | 4.50 | 22.50 | 第20包22.5万元 | A32020501 | 869848607 |
| 21 | 急救转运监护仪 |  | 1 | 3.00 | 3.00 | 第21包3万元 | A32020501 | 869848607 |
| 22 | 可穿戴式多参数监护仪 |  | 5 | 3.20 | 16.00 | 第22包16万元 | A32020501 | 869848607 |
| 23 | 转运监护仪 |  | 6 | 8.00 | 48.00 | 第23包48万元 | A32020501 | 869848607 |
| 24 | 8通道微量移液枪 |  | 1 | 0.70 | 0.70 | 第24包0.7万元 | A321609 | 867043531 |
| 25 | 电动移液枪 |  | 4 | 0.20 | 0.80 | 第25包0.8万元 | A321609 | 867043531 |
| 26 | 微量移液器 |  | 61 | 0.20 | 12.20 | 第26包12.2万元 | A321609 | 867043531 |
| 27 | 摊烤片机 |  | 1 | 8.00 | 8.00 | 第27包8万元 | A321608 | 864142916 |
| 28 | 二氧化碳脉冲点阵激光治疗机 |  | 1 | 35.00 | 35.00 | 第28包35万元 | A320501 | 866140365 |
| 29 | 半导体激光治疗仪 |  | 1 | 45.00 | 45.00 | 第29包45万元 | A320501 | 866140365 |
| 30 | 连续性血液净化设备 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第30包49万元 | A321803 | 862944885 |
| 31 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第31包49万元 | A32020501 | 869848607 |
| 32 | 内镜消毒储存柜 |  | 1 | 3.00 | 3.00 | 第32包3万元 | A3224 | 860843628 |
| 33 | 洁净内镜储存干燥柜 |  | 2 | 23.00 | 46.00 | 第33包46万元 | A3224 | 860843628 |
| 34 | 内镜清洗工作站 |  | 1 | 17.00 | 17.00 | 第34包17万元 | A322402 | 861447577 |
| 35 | 磁振热治疗仪 |  | 2 | 4.00 | 8.00 | 第35包8万元 | A320708 | 865191772 |
| 36 | 红外光治疗仪 |  | 1 | 8.00 | 8.00 | 第36包8万元 | A320703 | 868423979 |
| 37 | 远红外线治疗仪 |  | 2 | 14.00 | 28.00 | 第37包28万元 | A320711 | 864092275 |
| 38 | 大动物解剖台 |  | 2 | 3.50 | 7.00 | 第38包7万元 | A321610 | 862127056 |
| 39 | 颌面骨电动手术器械装置 |  | 1 | 40.00 | 40.00 | 第39包40万元 | A320101 | 863355932 |
| 40 | 医用电动锯钻 |  | 1 | 9.98 | 9.98 | 第40包9.98万元 | A320101 | 863355932 |
| 41 | 电动骨组织手术设备 |  | 1 | 49.90 | 49.90 | 第41包49.9万元 | A320101 | 863355932 |
| 42 | 脊柱微创通道系统 |  | 1 | 49.90 | 49.90 | 第42包49.9万元 | A320603 | 861302295 |
| 43 | 医用放大镜加头灯 |  | 1 | 5.50 | 5.50 | 第43包5.5万元 | A320302 | 863825819 |
| 44 | 单通道注射泵 |  | 1 | 0.80 | 0.80 | 第44包0.8万元 | A32230201 | 862013737 |
| 45 | 双通道推注泵 |  | 1 | 2.00 | 2.00 | 第45包2万元 | A32230201 | 862013737 |
| 46 | 输液泵 |  | 3 | 0.60 | 1.80 | 第46包1.8万元 | A32230201 | 862013737 |
| 47 | 摊片机 |  | 1 | 3.00 | 3.00 | 第47包3万元 | A321608 | 864142916 |
| 48 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 |  | 1 | 36.00 | 36.00 | 第48包36万元 | A321604 | 861734274 |
| 49 | 精密分析天平 |  | 4 | 0.60 | 2.40 | 第49包2.4万元 | A100601 | 866565864 |
| 50 | 组织自动脱水机 |  | 1 | 47.00 | 47.00 | 第50包47万元 | A321609 | 867043531 |
| 51 | 微波消融仪 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第51包49万元 | A320702 | 866420717 |
| 52 | 微波治疗仪 |  | 1 | 6.80 | 6.80 | 第52包6.8万元 | A320702 | 866420717 |
| 53 | 全自动双水平呼吸机 |  | 3 | 2.50 | 7.50 | 第53包7.5万元 | A32210601 | 866179620 |
| 54 | 无创呼吸机 |  | 3 | 10.00 | 30.00 | 第54包30万元 | A32210601 | 866179620 |
| 55 | 手术无影灯 |  | 2 | 3.50 | 7.00 | 第55包7万元 | A32210701 | 868427657 |
| 56 | 洗胃机 |  | 2 | 0.80 | 1.60 | 第56包1.6万元 | A32210901 | 863508042 |
| 57 | 超声药物导入治疗系统 |  | 1 | 8.00 | 8.00 | 第57包8万元 | A320709 | 863968165 |
| 58 | 立式冷藏保鲜柜 |  | 4 | 3.00 | 12.00 | 第58包12万元 | A06180102 | 864446436 |
| 59 | 治疗型电动病床 |  | 2 | 49.90 | 99.80 | 第59包99.8万元 | B05060203 | 863565811 |
| 60 | 推车床 |  | 7 | 8.00 | 56.00 | 第60包56万元 | B05060202 | 866339321 |
| 61 | 病床（双摇带轮子） |  | 130 | 0.30 | 39.00 | 第61包39万元 | B05060203 | 863565811 |
| 62 | 医用离心机 |  | 1 | 0.80 | 0.80 | 第62包0.8万元 | A32230201 | 862013737 |
| 63 | 96孔板离心机 |  | 1 | 0.40 | 0.40 | 第63包0.4万元 | A32230201 | 862013737 |
| 64 | 冷冻离心机 |  | 1 | 10.00 | 10.00 | 第64包10万元 | A32230201 | 862013737 |
| 65 | 台式离心机 |  | 8 | 1.50 | 12.00 | 第65包12万元 | A32230201 | 862013737 |
| 66 | 掌上离心机 |  | 2 | 0.20 | 0.40 | 第66包0.4万元 | A32230201 | 862013737 |
| 67 | 大容量低速冷冻离心机 |  | 2 | 5.00 | 10.00 | 第67包10万元 | A32230201 | 862013737 |
| 68 | 正置荧光显微镜 |  | 1 | 18.00 | 18.00 | 第68包18万元 | A100301 | 866320389 |
| 69 | 倒置荧光显微镜 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第69包49万元 | A100301 | 866320389 |
| 70 | 五人共览显微镜 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 第70包30万元 | A100301 | 866320389 |
| 71 | 电子阴道镜 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 第71包30万元 | A320601 | 862925651 |
| 72 | 呼吸机 |  | 2 | 49.00 | 98.00 | 第72包98万元 | A32210601 | 866179620 |
| 73 | 医师专用椅 |  | 4 | 1.20 | 4.80 | 第73包4.8万元 | A322308 | 865398080 |
| 74 | 新生儿抢救台 |  | 1 | 17.80 | 17.80 | 第74包17.8万元 | A322103 | 864586864 |
| 75 | 咳痰机 |  | 2 | 22.00 | 44.00 | 第75包44万元 | A32210801 | 869538202 |
| 76 | 中央监护系统（1拖6） |  | 2 | 40.00 | 80.00 | 第76包80万元 | A32020501 | 869848607 |
| 77 | 烘片机 |  | 1 | 3.00 | 3.00 | 第77包3万元 | B09010133 | 869867795 |
| 78 | 电脑骨创伤治疗仪 |  | 1 | 6.80 | 6.80 | 第78包6.8万元 | A32070101 | 862526830 |
| 79 | 肌松监测仪 |  | 2 | 8.00 | 16.00 | 第79包16万元 | A32020501 | 869848607 |
| 80 | 脑电监测TCI注射泵 |  | 1 | 45.00 | 45.00 | 第80包45万元 | A32230201 | 862013737 |
| 81 | 气道管理系统 |  | 2 | 38.00 | 76.00 | 第81包76万元 | A32210801 | 869538202 |
| 82 | 除颤仪 |  | 1 | 3.50 | 3.50 | 第82包3.5万元 | A32210101 | 864534310 |
| 83 | 周围神经检测仪 |  | 1 | 18.00 | 18.00 | 第83包18万元 | A32020501 | 869848607 |
| 84 | PCR核酸扩增仪 |  | 2 | 13.00 | 26.00 | 第84包26万元 | A321604 | 861734274 |
| 85 | 微孔板离心机 |  | 1 | 0.50 | 0.50 | 第85包0.5万元 | A32160901 | 869309492 |
| 86 | 掌上离心机 |  | 4 | 0.07 | 0.28 | 第86包0.28万元 | A32160901 | 869309492 |
| 87 | 耳鼻喉综合诊疗台 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第87包49万元 | A32210301 | 868617842 |
| 88 | 牙科综合治疗机 |  | 2 | 6.00 | 12.00 | 第88包12万元 | A32220101 | 865693064 |
| 89 | 医用射线防护服 |  | 10 | 1.00 | 10.00 | 第89包10万元 | A321401 | 866909465 |
| 90 | 高压注射器（磁共振专用） |  | 2 | 45.00 | 90.00 | 第90包90万元 | A321101 | 866412439 |
| 91 | 摇式翻身病床 |  | 80 | 0.90 | 72.00 | 第91包72万元 | A3223 | 863218940 |
| 92 | 新生儿专用监护仪 |  | 1 | 4.00 | 4.00 | 第92包4万元 | A32020501 | 869848607 |
| 93 | 儿童除颤仪 |  | 1 | 6.00 | 6.00 | 第93包6万元 | A32210101 | 864534310 |
| 94 | 微量元素分析仪 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 第94包30万元 | A321604 | 861734274 |
| 95 | 新生儿小儿呼吸机 |  | 1 | 15.00 | 15.00 | 第95包15万元 | A32210602 | 869667604 |
| 96 | 转运呼吸机 |  | 1 | 15.00 | 15.00 | 第96包15万元 | A32210602 | 869667604 |
| 97 | 医用转运车 |  | 3 | 4.50 | 13.50 | 第97包13.5万元 | A322307 | 867169735 |
| 98 | 多体位医用诊疗床 |  | 1 | 4.90 | 4.90 | 第98包4.9万元 | A322103 | 864586864 |
| 99 | 牙体拍片系统 |  | 1 | 15.00 | 15.00 | 第99包15万元 | A322204 | 860779455 |
| 100 | 麻醉监护仪 |  | 3 | 20.00 | 60.00 | 第100包60万元 | A32020501 | 869848607 |
| 101 | 电动手术台 |  | 2 | 15.00 | 30.00 | 第101包30万元 | A322102 | 869092301 |
| 102 | 陪护椅 |  | 40 | 0.07 | 2.80 | 第102包2.8万元 | A322304 | 861642817 |
| 103 | 全胸振荡排痰机 |  | 1 | 8.00 | 8.00 | 第103包8万元 | A32210801 | 869538202 |
| 104 | 高频电刀(内窥镜电切刀) |  | 1 | 35.00 | 35.00 | 第104包35万元 | A320608 | 860004624 |
| 105 | 手动三摇床（带轮） |  | 15 | 0.30 | 4.50 | 第105包4.5万元 | A3223 | 863218940 |
| 106 | 拔牙挺 |  | 100 | 0.015 | 1.50 | 第106包1.5万元 | A320106 | 863981910 |
| 107 | 拔牙钳 |  | 100 | 0.035 | 3.50 | 第107包3.5万元 | A320106 | 863981910 |
| 108 | 高速气涡轮手机（T3 RAcer Midwest) |  | 300 | 0.20 | 60.00 | 第108包60万元 | A320106 | 863981910 |
| 109 | 高速气涡轮手机（T3 MiNi Midwest) |  | 50 | 0.21 | 10.50 | 第109包10.5万元 | A320106 | 863981910 |
| 110 | 牙科高速气涡轮手机 |  | 20 | 0.25 | 5.00 | 第110包5万元 | A320106 | 863981910 |
| 111 | 低速气涡轮手机（T4 LINE B40) |  | 50 | 0.22 | 11.00 | 第111包11万元 | A320106 | 863981910 |
| 112 | 医用温控仪 |  | 2 | 4.50 | 9.00 | 第112包9万元 | A322111 | 869649485 |
| 113 | 便携式氧气吸入器检定台 |  | 1 | 7.80 | 7.80 | 第113包7.8万元 | B05110106 | 865447602 |
| 114 | 高清电子鼻咽喉镜 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第114包49万元 | A320605 | 868310800 |
| 115 | 耳钻附件 |  | 2 | 6.60 | 13.20 | 第115包13.2万元 | A320105 | 866434101 |
| 116 | 碳13幽门螺杆菌检测仪 |  | 1 | 8.00 | 8.00 | 第116包8万元 | A321603 | 862338383 |
| 117 | 碳14幽门螺杆菌检测仪 |  | 1 | 19.00 | 19.00 | 第117包19万元 | A321603 | 862338383 |
| 118 | 心脑电图机检定仪、共模抑制比装置 |  | 1 | 6.80 | 6.80 | 第118包6.8万元 | A12 | 868707795 |
| 119 | 医用超声诊断仪检定装置 |  | 1 | 18.00 | 18.00 | 第119包18万元 | A12 | 868707795 |
| 120 | 除颤器/经皮起搏器分析仪 |  | 1 | 12.50 | 12.50 | 第120包12.5万元 | A12 | 868707795 |
| 121 | 砝码 |  | 1 | 1.20 | 1.20 | 第121包1.2万元 | A12 | 868707795 |
| 122 | 电子天平 |  | 1 | 4.80 | 4.80 | 第122包4.8万元 | A12 | 868707795 |
| 123 | 磁刺激仪 |  | 2 | 49.00 | 98.00 | 第123包98万元 | A320708 | 865191772 |
| 124 | 双极等离子电切电凝系统 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第124包49万元 | A320701 | 866475465 |
| 125 | 全自动粪便分析系统 |  | 1 | 20.00 | 20.00 | 第125包20万元 | A321603 | 862338383 |
| 126 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第126包49万元 | A321604 | 861734274 |
| 127 | 四肢联动康复训练器 |  | 2 | 14.80 | 29.60 | 第127包29.6万元 | A320803 | 869973642 |
| 128 | 运动训练系统 |  | 1 | 32.00 | 32.00 | 第128包32万元 | A320803 | 869973642 |
| 129 | 酶联免疫检测仪 |  | 1 | 6.00 | 6.00 | 第129包6万元 | A321601 | 860701414 |
| 130 | 全自动尿液分析仪 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第130包49万元 | A32160701 | 863691265 |
| 131 | 全自动生化分析仪 |  | 2 | 49.00 | 98.00 | 第131包98万元 | A32160201 | 862926811 |
| 132 | 生物安全柜 |  | 2 | 8.00 | 16.00 | 第132包16万元 | A321609 | 867043531 |
| 133 | 麻醉视频喉镜系统 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第133包49万元 | A320605 | 868310800 |
| 134 | 压力蒸汽灭菌器 |  | 2 | 7.00 | 14.00 | 第134包14万元 | A322401 | 865617396 |
| 135 | 全自动血液分析仪 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第135包49万元 | A321605 | 862355301 |
| 136 | 超声骨密度分析仪 |  | 1 | 8.00 | 8.00 | 第136包8万元 | A320401 | 863475588 |
| 137 | 血气生化分析仪 |  | 1 | 7.00 | 7.00 | 第137包7万元 | A32160502 | 862265981 |
| 138 | 上/下肢振动康复训练器 |  | 1 | 38.00 | 38.00 | 第138包38万元 | A320803 | 869973642 |
| 139 | 肢体康复训练设备（床旁下肢） |  | 1 | 19.80 | 19.80 | 第139包19.8万元 | A320803 | 869973642 |
| 140 | 全高清内窥镜摄像系统 |  | 1 | 48.00 | 48.00 | 第140包48万元 | A320608 | 860004624 |
| 141 | 电子胆道镜 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第141包49万元 | A320604 | 868602100 |
| 142 | 电切镜 |  | 2 | 17.40 | 34.80 | 第142包34.8万元 | A320701 | 866475465 |
| 143 | 双气囊小肠镜 |  | 1 | 49.00 | 49.00 | 第143包49万元 | A320604 | 868602100 |
| 144 | 电切镜专用摄像头 |  | 1 | 10.00 | 10.00 | 第144包10万元 | A320608 | 860004624 |
| 145 | 内镜用气囊控制器 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 第145包30万元 | A320608 | 860004624 |
| 146 | 内窥镜冷光源 |  | 2 | 15.00 | 30.00 | 第146包30万元 | A320608 | 860004624 |
| 147 | Stryker1288高清关节镜镜头 |  | 5 | 4.76 | 23.80 | 第147包23.8万元 | A320603 | 861302295 |
| 148 | Stryker1288高清关节镜摄像头 |  | 1 | 15.80 | 15.80 | 第148包15.8万元 | A320603 | 861302295 |
| 149 | Stryker1288高清关节镜刨削手柄 |  | 1 | 5.90 | 5.90 | 第149包5.9万元 | A320603 | 861302295 |
| 150 | Stryker1288高清关节镜导光束 |  | 1 | 0.50 | 0.50 | 第150包0.5万元 | A320603 | 861302295 |
| 151 | Stryker1288高清关节镜光学接口 |  | 1 | 3.80 | 3.80 | 第151包3.8万元 | A320603 | 861302295 |
| 152 | 等离子体空气消毒机洁净罩 |  | 4 | 49.00 | 196.00 | 第152包196万元 | A322405 | 863979239 |
| 153 | 数字震动感觉阈值检查仪 |  | 1 | 13.60 | 13.60 | 第153包13.6万元 | A320206 | 866743893 |

三、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（外资控股企业，是指中国境外的股东出资额或者持有股份占公司股本百分之五十以上的企业）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）本项目特殊资质（专机专用设备，需同时提供医疗设备及设备所配耗材的资质证明）

1.投标人为生产企业的，第二类、第三类医疗器械生产企业提供医疗器械生产许可证，第一类医疗器械生产企业提供生产备案凭证；投标人为代理商的，第三类医疗器械代理商提供医疗器械经营许可证，第二类医疗器械代理商提供二类医疗器械经营备案证（所投产品不属于医疗器械的无需提供，但须提供不作为医疗器械管理的相关有效证明材料）；

2.所投产品为二类、三类医疗器械提供医疗器械注册证（CFDA认证)，所投产品为一类医疗器械提供医疗器械备案凭证（（所投产品不属于医疗器械的无需提供，但须提供不作为医疗器械管理的相关有效证明材料）。

（七）进口设备须提供国外生产商或者其全国（大区）总代理出具的针对本项目的唯一授权（授权链完整）。授权书可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文。产品销售商（代理商）出具的代理授权书无效。授权书须在授权书上注明项目名称、项目编号、包号（港澳台资企业或港澳台资控股企业和国内生产的国外品牌设备视为进口设备）。

（八）根据《关于明确涉案违规供应商暂停期间参加军队采购保障事》，涉案违规的西门子医疗系统有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司、上海联影医疗科技有限公司，供应商一般不得以代理方式，使用被暂停供应商的产品参加军队采购活动，确需配套使用的，选用该产品金额原则上不超过项目总金额的30%。

四、交货时间

1.交货时间：国产设备自合同签订之日起30日内完成供货、安装。进口设备自合同签订之日起60日内完成供货、安装。调试时间合同中另行明确。

2.交货地点：甘肃兰州。

3.交货方式：由中标人自行办理货物的运输等事宜，运输方式自定，货物送达后，开机试运行正常后验收。安装调试至验收合格过程中，产生的所有费用乙方承担。

五、项目技术要求

1.提供2年免费质量保修期，保修期内设备出现任何问题必须2小时响应，24小时到场予以解决，规定时间内无法排除故障，乙方须提供备用机。

2.设备若需连接院内LIS、PACS 等信息系统，乙方无条件配合，产生所有费用均由乙方承担。

3.心电监护仪、心电图机、输液泵、注射泵、除颤仪、高频电刀、麻醉机、呼吸机、天平、体重秤等需计量质控的设备，在设备安装验收时，中标供应商须提供具有国家检测资质机构出具的检测报告。

4.免费提供技术培训，包括交装培训、安装服务、试运行指导服务；根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。

5.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供2年的免费质量保修期（以技术参数中的质保期要求为准）。超出质量保修期后维修、保养等服务以及零配件更换，只收取成本费用。

6.质保期内出现的任何由中标单位设计或设备缺陷引起的故障，中标单位应立即修改方案并在24小时内予以解决，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，因货物质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。

7.质保期内发生故障出现质量问题，必须无偿更换。质保期满后，招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。

8.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

9.提供终生维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，必须进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次报价价格，终身维护保障。

10.提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。接到故障报修后，2小时响应，24小时到达现场排除故障。在规定时间内仍无法排除故障的，报价方须提供备机。

六、专机专用设备与耗材价值占比情况

30、连续性血液净化设备 1台

连续性血液净化设备 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为 49 万元，医疗设备使用寿命约为10 年，该设备主要用于开展 血液净化 项目，设备开展 治疗 检查  96 人次/年，耗材预算金额  1800 元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×96×1800=172.8000万元/台。

- 31、脑部与区域组织氧饱和度监护仪 1台

脑氧监测仪/近红外组织血氧参数无损监测仪  属配套使用耗材的医疗设备，设备预算单价为 49万元，医疗设备使用寿命约为 10 年，该设备主要用设备开展 脑氧或组织氧饱和度监测、筛查、预后评估、治疗效果评估等 ，使用一次性（单人次专用）组织血氧探头，设备开展 监测 检查 365人次/年，耗材预算金额 800 元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×800×1825=292万元/台。

- 41、电动骨组织手术设备 1台

电动骨组织手术设备属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10年，该设备主要用于开展 UBE项目，每年开展治疗 200人次，试剂耗\材预算金额 500元/人次，        设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10×200×500=100万元/台。

- 48、全自动糖化血红蛋白分析仪 1台

全自动糖化血红蛋白分析仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展门急诊及住院患者血糖控制水平检测项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为:207.2万元/台。

试剂/耗材 1:

设备开展糖化血红蛋白检测项目，每年开展治疗10000人次，耗材溶离液90A预算金额7.6元/人次，全生命周期内开展该预目使用耗材预算金额为60.8万元/台。8×7.6×10000=60.8万元/台

试剂/耗材2:

设备开展糖化血红蛋白检测项目，每年开展治疗10000人次，耗材溶离液90B预算金额4.6元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×4.6×10000=36.8万元/台。

试剂/耗材3:

设备开展糖化血红蛋白检测项目，每年开展治疗10000人次，耗材溶离液90CV-S预算金额0.2元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×0.2×10000=1.6万元/台。

试剂/耗材4:

设备开展糖化血红蛋白检测项目，每年开展治疗10000人次，耗材溶血洗净液90H预算金额11.2元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×11.2×10000=89.6万元/台。

试剂/耗材5:

设备开展糖化血红蛋白检测项目，每年开展治疗10000人次，耗材column90预算金额2.3元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×2.3×10000=18.4万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为60.8+36.8+1.6+89.6+18.4=207.2万元

- 51、微波消融仪 1台

微波消融仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展 肿瘤微波消融 项目，每年开展治疗50人次(年用量 50 人份)，试剂耗材预算金额 9600 元/人次（试剂耗材预算金额 9600 元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×50×9600=384万元/台。

- 57、超声药物导入治疗系统 1台

超声药物导入治疗系统 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展 药物导入治疗 项目，每年开展治疗 17500 人次(年用量17500 人份)，试剂耗材预算金额 40 元/人次（试剂耗材预算金额 40 元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×17500×40=560 万元/台。

- 81、气道管理系统 2台

气道管理系统 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为 38 万元，医疗设备使用寿命约为10 年，该设备主要用于开展 自动冲洗和引流声门下分泌物 项目，设备开展 自动冲洗和引流声门下分泌物 检查 100 人次/年，耗材预算金额 950 元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×100×950=95万元/台。

- 115、耳钻附件 2套

手术动力系统 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为 6.6 万元，医疗设备使用寿命约为 10 年，该设备主要用于开展 耳科手术 项目，设备开展耳科 检查300 人次/年，耗材预算金额 100 元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×300×100=30万元/套。

- 124、双极等离子电切电凝系统 1套

双极等离子电切电凝系统 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展 经尿道前列腺等离子电切术、经尿道膀胱肿瘤切除术等 项目，每年开展治疗100 人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额2700元/人次，全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×100×2700=216万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为216万元。

- 125、全自动粪便分析系统 1台

全自动粪便分析系统 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展粪便检测、轮状、腺病毒双联、幽门螺旋杆菌检测项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：370.84万元/台。

试剂/耗材 1:

设备开展粪便检测项目，每年开展治疗18250人次，耗材预算金额11元/人次，全生命周期内开展该预目使用耗材预算金额为8×11×18250=160.6万元/台

试剂/耗材2:

设备开展轮状、腺病毒双联项目，每年开展治疗7300人次，耗材预算金额20元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×7300×20=116.8万元/台。

试剂/耗材3:

设备开展幽门螺旋杆菌项目，每年开展治疗7300人次，耗材预算金额16元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×7300×16=93.44万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为160.6+116.8+93.44=370.84万元。

- 126、全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 1台

全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展甲型、乙型流行感冒病毒、新型冠状病毒抗原核酸检测试剂项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为:22.4万元/台。

试剂/耗材 1:

设备开展 甲型流行感冒病毒抗原核酸检测试剂项目，每年开展治疗100人次，耗材预算金额80元/人次，全生命周期内开展该预目使用耗材预算金额为8×100×80=6.4万元/台。

试剂/耗材2:

设备开展乙型流行感冒病毒抗原核酸检测试剂项目，每年开展治疗100人次，耗材预算金额80元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×100×80=6.4万元/台。

试剂/耗材3:

设备开展新型冠状病毒项目，每年开展治疗1000人次，耗材预算金额12元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×1000×12=9.6万元/台

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为6.4+6.4+9.6=22.4万元

130、全自动尿液分析仪 1台

全自动尿液分析仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展14项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为:63.584万元/台。

试剂/耗材 1:

设备开展尿液分析仪试纸条-14项项目，每年开展治疗11880人次，耗材预算金额3.5元/人次，全生命周期内开展该预目使用耗材预算金额为8×11880×3.5=33.264万元/台。

试剂/耗材2:

设备开展清洗液项目，每年开展治疗11880 人次，耗材预算金额1.57元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×11880×1.57=14.92万元/台。

试剂/耗材3:

设备开展清洗液A项目，每年开展治疗11880人次，耗材预算金额1.62元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×11880×1.62=15.40万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为33.264+14.92+15.40=63.584万元/台。

135、全自动血液分析仪 1台

全自动血液分析仪配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展血常规五项、CRP、SAA、网织红项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为:147.58万元/台。

试剂/耗材1:

设备开展血常规五项项目，每年开展治疗26400人次，耗材预算金额4.75元/人次，全生命周期内开展该预目使用耗材预算金额为8×26400×4.75=100.32万元/台。

试剂/耗材2:

设备开展CRP项目，每年开展治疗1200人次，耗材预算金额9.6元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×1200×9.6=9.216万元/台。

试剂/耗材3:

设备开展SAA项目，每年开展治疗2640人次，耗材预算金额17.2元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×2640×17.2=36.3264万元/台。

试剂/耗材4:

设备开展网织红项目，每年开展治疗360人次，耗材预算金额5.96元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为8×360×5.96=1.71648万元/台

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为100.32+9.216+36.3264+1.71648=147.58万元

137血气生化分析仪 1台

血气生化分析仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展 PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu 项目，每年开展治疗 800 人次(年用量 800 人份)，试剂耗材预算金额 72 元/人次（试剂耗材预算金额 72 元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 8×800×72=46.08 万元/台。综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为 46.08 万元。

七、单一来源采购项目情况

- 高频电刀(内窥镜电切刀)

目前使用奥林巴斯牌电刀启用于2011年，老化严重，设备故障频发，严重影响临床工作开展，并存在一定安全隐患，因奥林巴斯系统使用专用电缆线和专用接口，其他品牌的高频电刀无法兼容现有摄像系统及电切手柄，泌尿外科申请购买奥林巴斯高频电刀，型号：ESG400。

- 高速气涡轮手机（T3 RAcer Midwest)

现用牙科椅位为西诺德厂家生产，该高速涡轮手机与口腔科牙科综合治疗椅接线口相匹配，避免其他厂家高速气涡轮与科室现有的椅位不匹配，因此购买西诺德高速气涡轮手机，型号：T3 RAcer Midwest。

- 高速气涡轮手机（T3 MiNi   Midwest)

现用牙科椅位为西诺德厂家生产，该高速涡轮手机与口腔科牙科综合治疗椅接线口相匹配,其他厂家高速气涡轮与科室现有椅位不匹配，因此购买西诺德高速气涡轮手机，型号：T3 MiNi Midwest。

- 低速气涡轮手机  B40)

现用牙科椅位为西诺德厂家生产，该低速气涡轮手机与口腔科牙科综合治疗椅接线口相匹配,避免其他厂家低速气涡轮手机与现有椅位不匹配，因此购买西诺德低速气涡轮手机，型号：T4 LINE B40。

- 高清电子鼻咽喉镜

现用鼻咽喉镜主机为日本奥林巴斯生产，主机型号：CV-170，此高清电子鼻咽喉镜为配套设备，型号：ENF-VH。

- 耳钻附件

现用手术动力系统为美敦力生产，型号：IPC，该设备在使用过程中需配套使用美敦力公司独家专利生产的耳钻（型号：AA07、AS07），购买美敦力耳钻2把（AA07型1把、AS07型1把）。

- 电切镜

电切镜需要配合相应的主机一同使用，不同品牌间无法兼容，目前在用奥林巴斯OTV-S7内窥镜系统，因此采购与现有内窥镜系统同一品牌的奥林巴斯电切镜，以满足临床需求，型号：WA2T412A。

- 双气囊小肠镜

双气囊小肠镜属消化科检查必需设备，仅日本富士公司可以生产，属于独家产品，消化内科现有富士内镜主机为BL-7000型，可兼容双气囊小肠镜（型号：EN-580T）。

- 电切镜专用摄像头

现用内窥镜系统为奥林巴斯OTV-S7型，摄像头使用年限长，老化严重，多次维修后仍无法满足科室工作需要，因电切镜摄像头为专用配套设备，专机专用，因此购买同一品牌的电切镜摄像头，型号：WA2T412A。

- 内镜用气囊控制器

目前双气囊小肠镜仅日本富士公司能生产，属于独家产品，双气囊小肠镜操作时，必须配有配套的气囊控制器才能进行自动充气、放气操作，因此购置气囊控制器1台，型号：PB-30。

- 内窥镜冷光源

目前科室使用狼牌腔内手术器械，包括多条输尿管镜、肾镜及配套摄像系统，需配套同品牌冷光源，其他品牌冷光源不兼容。因此采购原装同品牌冷光源。型号：5160001。

- Stryker1288高清关节镜镜头

现有关节镜设备规格型号为史赛克1288高清摄像系统，关节镜镜头为该设备基础配件，使用年限长、设备老化、清晰度差，影响手术。需配套同品牌关节镜镜头，其他品牌关节镜镜头不兼容。因此申请原装同品牌关节镜镜头，型号：0502104030。

148、Stryker1288高清关节镜摄像头

现有关节镜设备规格型号为史赛克1288高清摄像系统，关节镜摄像头为该设备基础配件，使用年限长、设备老化、清晰度差，影响手术。需配套同品牌关节镜摄像头，其他品牌关节镜摄像头不兼容。因此采购原装同品牌关节镜镜摄像头。型号：1288210105。

149、Stryker1288高清关节镜刨削手柄

现有关节镜设备规格型号为史赛克1288高清摄像系统，关节镜刨削手柄为该设备基础配件，使用年限长、老化严重，影响手术。需配套同品牌关节镜刨削手柄，其他品牌关节镜刨削手柄不兼容。因此采购原装同品牌关节镜刨削手柄。型号：00375704500。

- 150、Stryker1288高清关节镜导光束

现有关节镜设备规格型号为史赛克1288高清摄像系统，关节镜导光束为该设备基础配件，使用年限长、老化严重，影响手术，需配套同品牌导光束，其他品牌导光束不兼容。因此采购原装同品牌导光束，型号：0233065010。

151、Stryker1288高清关节镜光学接口

现有关节镜设备规格型号为史赛克1288高清摄像系统，关节镜光学接口为该设备基础配件，使用年限长、老化严重，影响手术，需配套同品牌光学接口，其他品牌光学接口不兼容。因此采购原装同品牌光学接口，型号：1288020122。

八、意见反馈

1.如有任何意见建议，须在公示期内以电子邮件方式递交我方，并同时在军队采购平台反馈参与意向与意见建议。递交要求：

(1)邮件主题：153项医疗设备采购项目第XX项—×××公司反馈资料；

(2)邮件内容：列明公司名称、授权代表人姓名及联系方式；

(3)邮件附件：营业执照、法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证双面复印件）、《意见建议反馈表》（见附件3），加盖单位公章，制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，发送至邮箱1628580352@qq.com。

2.提出的意见建议应当详细具体、理由充分、实事求是，不得有意排斥其它潜在供应商。反馈材料应当写明供应商名称并逐页加盖单位公章，为提升意见建议采信程度，须提供有关证明材料。

3.对于项目整体需求不满足三个品牌产品或三家供应商的，需求个别条款的描述具有倾向性或排斥性的，当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。

4.对于本项目的供应商资格要求，有国家强制要求但未写明的，当事人可以明确指出并提供依据材料。

5.供应商提出的意见建议，将作为我方进一步论证完善需求的参考，是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，我方也不作书面回复。采购需求、资格条件等相关要求最终以本项目采购公告和采购文件为准。

八、公示期限

2023年10月20日至11月3日

九、需求单位联系方式

联系人：蒋助理

电话：0931-8994647

十、其他

因军队采购网附件加密，外网不能显示。需查看附件内容请查看甘肃经济信息网。