单一来源采购申请表

| 物资名称 | 高频电刀(内窥镜电切刀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位 | 台 | 数量 | 1 |
| 预算金额 （万元） | 35 | 预算单价 （元） | 350000 |
| 单一来源 适用条件 | 申请单一来源采购必须符合下列条件： 1.只能从唯一供应商处获得的； 2.发生了不可预见的紧急情况无法从其他供应商处采购的； 3.必须满足原有物资采购项目一致性或者配套要求，需要继续从原供应商处添购，且采购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 |  |  |
| 单一来源 申请理由 | 目前使用奥林巴斯牌电刀启用于2011年，老化严重，设备故障频发，严重影响临床工作开展，并存在一定安全隐患，因奥林巴斯系统使用专用电缆线和专用接口，其他品牌的高频电刀无法兼容现有摄像系统及电切手柄，特申请购买奥林巴斯高频电刀，型号：ESG400。该采购项目实行单一来源采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款和第三款之规定，能够提供的货物或服务的供应商来源具有唯一性，拟采用单一来源采购方式实施采购。 |  |  |