2023年度医疗设备采购计划申请表

申请科室：泌尿外科                                         申请日期：2023年7月4日

| 设备名称 | 电切镜专用摄像头 | 数量 | 1套 | 预算单价 （万元） | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类别 | 进口 ☑ 国产 |  |  |  |  |
| 参考品牌 型号 | 1、 奥林巴斯 |  |  |  |  |
| 标准配置 （主要硬件、软件）及技术参数 | 一、配置需求 1.产地：进口产品 2.数量：1套 3.摄像头：泌尿电切镜专用摄像头1根 二、摄像头 * 1.与现有主机兼容； 2.泌尿专用L型设计，内置除摩尔纹滤光片； 3.行间型CCD稳固图像采集 * 4.≥信噪比49，最低照度≤1.4Lux， 5.可用环氧乙烷气体灭菌 备注:带*号为必须满足参数 |  |  |  |  |
| 其他条款 | 无 |  |  |  |  |
| 科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）： |  |  |  |  |

医学工程科制