## Sheet1
单一来源医疗设备配置申请表
申请科室： 泌尿外科 填报时间：2023年7月4日
设备名称 | 内窥镜冷光源 | 规格型号 | 5160001
生产厂家 | 理查德沃尔夫 | 联系电话 | 18518368615
计量单位 | 台 | 需求数量 | 2
预算单价 （万元） | 15 | 预算金额 （万元） | 30
推荐供应商 名 称 |  | 联系电话
单一来源 适用条件 | 1.只能从唯一供应商处获得的 □ 2.发生了不可预见的紧急情况无法从其他供应商处采购的 □ 3.必须满足原有设备一致性或者配套要求，需要继续从原生产厂家添购，且采购资金总额占原设备采购金额比例不超过采购部门规定 R
单一来源 申请理由 | 1、目前科室使用的输尿管镜、经皮肾镜等内镜冷光源及成像系统均为该品牌，冷光源为2008年购买，使用年限超长，故障频发等，现已维修困难。 2、科室使用该品牌腔内手术器械，包括多条输尿管镜、肾镜及配套摄像系统，价值近百万元，如果更换不同品牌冷光源将导致输尿管镜、肾镜、摄像系统不兼容，需要重新购买器械或摄像系统，造成极大资源浪费。 3、泌尿外科手术对设备精度及性能方面要求极高，在保证手术安全的前提下，采购原装进口同品牌冷光源，性能稳定，图像清晰，操作方便，产品质量有保证，特申请采购原装同品牌冷光源。
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制