2023年度医疗设备采购计划申请表

申请科室： 运动医学科                                     申请日期：2023年7月4日

| 设备名称 | Stryker1288高清关节镜镜头 | 数量 | 5 | 预算单价 （万元） | 4.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类别 | 进口 ☑ 国产 |  |  |  |  |
| 参考品牌 型号 | 1、 Stryker1288 资产编号：F-140304-0002 维修码：80109198 唯一标识：113458064620220816115FD9Z SN:13F008864 |  |  |  |  |
| 标准配置 （主要硬件、软件）及技术参数 | 1、视场中心角分辨力≥1.7。 2、有效景深范围3-100mm。 3、直径4mm ，视向角30°。 4、可高温高压消毒，有明确标示。 5、内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。 6、蓝宝石镜面。 7、激光焊接。 8、配套使用套管一套，快速锁定，带两个旋转阀门。 9、配套使用闭孔器、穿刺椎一套。 |  |  |  |  |
| 其他条款 |  |  |  |  |  |
| 科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）： |  |  |  |  |

医学工程科制