- 41、低速离心机   1台

- 1.最高转速角转子:5000r/min；水平转子:5000r/min。

- 2.最大相对离心力角转子:4500×g；水平转子:6000×g。

- 3.最大容量角转子:6×500ml；水平转子:4×1000ml。

- 4.定时范围:1min～99h59min。

- 5.定时模式启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式。

- 6.温度设置范围 :-20℃～40℃（1℃可调）。

- 7.预冷有。

- 8.温度精度:±1℃。

- 9.压缩机组:进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a）。

- 10.附带：6×500ml水平转子，4*200mL适配器。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。