- 50、 -30℃低温冰箱  2台

- 1、箱内温度：-10℃—-20℃，可调节。

- 2、有效容积：≥270L。

- 3、人性化设计、带调节脚轮、低噪音。

- 4、报警系统。

- 5、多重保护功能。

- 6、无氟环保制冷剂，名牌高效压缩机，制冷迅速。

- 7、门锁+门锁扣设计。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。