- 12、血红蛋白分析仪   2台

- 1、测试速度：20秒。

- 2、供电电源：7号电池。

- 3、使用环境：10-40℃。

- 4、使用试剂：血红蛋白试纸条。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。