- 10、低温离心机   1台

- 1、最高转速:5000r/ min 。

- 2、最大相对离心力:5000xg。

- 3、转速精度:±10-30r/ min。

- 4.温度范围:-20° C - +40°℃。

- 5.温度精度:±1℃。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。