- 33、简易运血箱  11台

- 1、箱体外型尺寸: ＜600×400×400mm。

- 2、冷藏容积（升）: 内容积＞30L。

- 3、结构样式 :箱体耐磨抗摔。

- 4、牢固度 :箱体V级连接件Ⅲ级。

- 5、保冷时间 :环境温度+43℃下，内温度由2℃至8℃的保冷时间≥50小时。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。