- 17、血站智能配平仪   1台

- 1、电    源：90～132/180～264VAC。

- 2、最大功耗：20W。

- 3、最小称重精度：≤0.3g。

- 4、称量范围：0-5000g/mL。

- 5、可读分辨率：≤0.1g。

- 6、重复性误差：≤0.01g。

- 7、读取响应时间：≤1s。

- 8、外型尺寸: ≥ 573*473*104mm。

- 9、整机重量：≤15kg。

- 10、保 险 丝: 10A/250VAC，5*20mm。

- 11、环境要求：

- 1、工作环境条件：温度0-40℃，相对湿度≤80%。

- 2、储存环境条件：温度-20-70℃，相对湿度≤90%。

- 12、功 能:

- 1、单台6通道配平。

- 2、配平精度可自由设定。

- 3、差值自动计算和显示。

- 4、配平提示为：屏幕背景色+语音提示+指示灯。

- 5、拥有可视化水平尺，方便调节。

- ★6）两台智能串联达12通道同时高效配平。

- ★7、采用≥8.8寸触控显示屏，方便操作阅读。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。