- 21、储血冰箱   5台

- 1.风冷技术，专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃。

- 2.具有多重报警功能，可及时提醒异常情况。

- 3.可调节高度的蘸塑搁架。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。