- 29、血液激光条码扫描仪  3台

- 一：主机技术要求

- 扫描类型：一维码。

- 扫描方式：手动、连续。

- 支持接口：USB。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。