- 35、低速离心机  1台

- 1. 最高转速:角转子5000r/min；水平转:5000r/min。

- 2. 最大相对离心力角转子:4640×g；水平转子:6100×g。

- 3. 最大容量角转子:6×500ml；水平转子:4×1000ml。

- 4. 转数精度 :±10r/min。

- 5. 转速范围 100rpm--最高转速、步进100。

- 6. 定时范围 :1min～99h59min。

- 7. 定时模式启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式。

- 8. 温度设置范围 :-20℃～40℃（1℃可调）。

- 9. 预冷有。

- 10. 温度精度:±1℃。

- 11. 压缩机组进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a）。

- 12. 整机噪声≤ 65dB(A)。

- 13. 电源:AC220V±22V 50HZ。

- 14. 整机功率:3.0kW。

- 15. 外形尺寸:700×880×930mm(L×W×H)。

- 16. 外包装尺寸:820×1000×1080mm(L×W×H)。

- 17. 重量:260kg。

- 18. 附带适配器，一次可分离96支5mL真空采血管，4×200ml（血袋）。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。