- 36、游离血红蛋白检测仪  1台

- 一：主机技术要求

- •测量范围：0.3-30.0g/L。

- •采样体积：＜20μl。

- 二、用途

- 1、用于定量测定血浆和血清样本，水溶液或储存或库存的红细胞中的低水平血红蛋白。

- 2、便携，紧凑轻便(500g)，用于野战条件下的血库质控活动，有可充电电池，可连续运行40小时。

- 3、操作方便。

- 4、试剂稳定时间长。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。