- 45、﹣80°低温冰箱  2台

- 1、箱内温度 -40℃—86℃，可调。

- 2、微电脑控制。

- 3、有效容积419L。

- 4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色。

- 5、具有多种故障报警模式。

- 6、多重保护功能。

- 7、采用环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。