- 19、血型血清学离心机  2台

- 1、最高转速：4500r/ min 。

- 2、最大相对离心力：2000xg。

- 3、定时范围：控制程序化。

- 4、电源：AC220V50Hz5A。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。