- 13、试剂冰箱   5台

- 1、有效容积：箱内有效容积≥260L。

- 2、温度控制: 高亮度数码显示，2-8℃范围内任意设定，温度显示精度。

- 3、整体结构：双层电加热玻璃门设计。

- 4、核心组件：国际名牌压缩机。

- 5、制冷系统：无氟环保制冷，制冷快，噪音低。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。