- 25、加压水泵  3台

- 一、功能特点

- 1.自动控制。

- 2.故障报警。

- 3.缺水保护。

- 二、主要参数

- 1.进出口径：1”。

- 2.最大流量：2.8m³/h。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。